## 2.1.
СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"
Описание конструкции
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
1. Панель с защитой от защемления пальцев - безопасная эксплуатация и соответствие требованиям европейских стандартов безопасности.
2. Толщина панели 45 мм - основа высоких теплоизоляционных и прочностных характеристик секционных ворот.
3. Внешний и внутренний стальные листы скреплены между собой вверху и внизу панели (замкнутый контур стальных листов) - это исключает расслоение панелей при нагреве на солнце.
4. Панель снабжена полимерным EPDM-уплотнителем, сохраняющим высокую механическую прочность и эластичность при низких температурах.
5. Панель заполнена пенополиуретаном. Повышенная плотность наполнителя (46-47 кг/м3) обеспечивает жесткость воротного полотна и высокую стойкость к деформации.
Технические характеристики сэндвич-панели | [5 empty] | Технические характеристики промышленных ворот
Приведенное сопротивление теплопередаче сэндвич-панели «Алютех», м2°С/Вт |  |  |  | 1.65 |  | Приведенное сопротивление теплопередаче секционных ворот «Алютех», м2°С/Вт * |  |  |  | 1
Группа воспламеняемости |  |  |  | В1 |  | Сопротивление ветровой нагрузке |  |  |  | Класс А (700 Па)
Группа горючести |  |  |  | Г2 |  | Звукоизоляция |  |  |  | Класс А (21 дБ)
Дымообразующая способность |  |  |  | Д2 |  | Воздухопроницаемость (EN 12426) |  |  |  | 5 класс (1,5 м3/(час * м2))
Токсичность продуктов горения |  |  |  | Т2 |  | * Показатель рассчитан для ворот без калитки площадью 5,5 м2.
Стойкость к коррозии элементов полотна ворот (панели, боковые накладки) - 750 часов воздействия "соляного тумана" = 15 годам эксплуатации в прибрежных районах
ТИПЫ ПОЛОТНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
Промышленные ворота из сэндвич-панелей | [5 empty] | Панорамные ворота
| Микроволна |  | S-гофр |  | АЛПС/АЛПСО |  |  | АЛП/АЛПО |  |  | ПО
Внешняя сторона панели: | [5 empty] | Панорамная панель изготовлена из экструдированных алюминиевых профилей, в которые устанавливается светопрозрачные акриловые вставки или композитные сэндвич-панели толщиной 3 мм и 14 мм. Панорамные панели совместимы с сэндвич-панелями и могут комбинироваться в одних воротах.
Рисунок "микроволна". Высота панели: 500, 625 мм. Тиснение woodgrain. |  | Узкий гофр (small). Расстояние между полосами/ пазами на панели – 125мм. Высота панели: 500, 625 мм. Тиснение woodgrain.
[6 empty] | АЛПС/АЛПСО. В данной серии ворот нижняя панель - сэндвич-панель с рисунком "микроволна" или "S-гофр". Все остальные панели панорамные с остеклением 14 мм (АЛПС) и 3 мм (АЛПСО). |  | АЛП/АЛПО. Ворота состоят полностью из панорамных панелей. В панорамных воротах могут быть использованы панели с толщиной остекления 14 мм (АЛП) и 3 мм (АЛПО). |  |  | ПО. В данное серии ворот сэндвич-панели можно комбинировать с одной или несколькими панорамными панелями. При этом верхняя и нижняя панели всегда сэндвич-панели. Для серии ПО используются панорамные панели с остеклением 14 мм.
Внутренняя сторона всех типов панели имеет тиснение woodgrain с горизонтальными полосами.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
Промышленные ворота из сэндвич-панелей, Микроволна, S-гофр
Сэндвич-панели производятся из оцинкованной стали с полиуретановым покрытием, модифицированным частицами полиамида (ПУР-ПА). Такое покрытие обладает высокими антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью к образованию царапин.
Внешняя сторона сэндвич-панели 8 стандартных цветов: | [8 empty] | Внутренняя сторона сэндвич-панели
Внутренняя сторона всех типов панелей RAL 9002 (тиснение woodgrain)
Базовые цвета профилей для панорамных ворота
АЛП, АЛПО, ПО | [6 empty] | АЛПС, АЛПСО
Все типы сэндвич-панелей можно окрасить в другой цвет по каталогу RAL

## 2.2
СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"
ТИПЫ МОНТАЖА И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
Промышленные секционные ворота "Алютех" имеют 10 типов монтажа.
Тип монтажа промышленных ворот рекомендуется выбирать, исходя из имеющейся высоты перемычки (параметр Н) по указанным параметрам:
| Высота перемычки Н, мм |  | Тип монтажа |  | Максимальные размеры промышленных ворот из сэндвич-панелей:
| от 275 до 410 |  | низкий |  | max ширина | 7000 мм
| от 410 до 900 |  | стандартный |  | max высота | 5335 мм | по запросу до 6000 мм
| от 900 до RM+340 |  | высокий
| свыше RM+340 |  | вертикальный |  | Максимальные размеры панорамных ворот:
[5 empty] | max ширина | 5000 мм
[5 empty] | max высота | 5335 мм
ТИПЫ МОНТАЖА
Стандартный монтаж |  |  |  |  | Низкий монтаж
[8 empty] | Ширина проема, мм | Высота перемычки (Н), мм
|  | Высота проема (RM), мм |  | Высота перемычки (Н), мм
[8 empty] | до 5000 | min 275
|  | до 3000 |  | min 410
|  | от 3000 до 4000 |  | min 430 |  |  |  | Высота проезда в свету, мм |  | RM-135
|  | свыше 4000 |  | min 530
Высокий монтаж с верхним расположением вала |  |  |  |  | Высокий монтаж с нижним расположением вала
|  | Высота перемычки (Н), мм | [5 empty] | Ширина проема, мм | Высота перемычки (Н), мм
|  | min 900 | [5 empty] | до 5500 | min 1795
Вертикальный монтаж с верхним расположением вала |  |  |  |  | Вертикальный монтаж с нижним расположением вала
|  | Высота перемычки (Н), мм | [5 empty] | Ширина проема, мм | Высота перемычки (Н), мм
|  | min RM+340 | [5 empty] | до 5500 | min RM+340
Наклонный монтаж |  |  |  |  | Наклонный низкий монтаж
Максимальный угол наклона 30 град. Требуемый угол наклона оговаривается при заказе с шагом 5 град.
|  | Высота проема (RM), мм |  | Высота перемычки (Н), мм |  |  |  | Ширина проема, мм | Высота перемычки (Н), мм
|  | до 5335 |  | min 490 |  |  |  | до 4875 | min 275
|  | в отдельный случаях |  | min 600
[8 empty] | Высота проезда в свету, мм |  | RM-135
Наклонный высокий с верхним расположением вала |  |  |  |  | Наклонный высокий с нижним расположением вала
Максимальный угол наклона 30 град. Требуемый угол наклона оговаривается при заказе с шагом 5 град.
|  | Высота перемычки (Н), мм | [5 empty] | Ширина проема, мм | Высота перемычки (Н), мм
|  | min 900 | [5 empty] | до 5500 | min 1795

## 2.3
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ"
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ | [34 empty] | ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL9002).
2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (близкий RAL9002).
3. Боковая, верхняя и нижняя уплотнительные вставки.
4. Комплект боковых и верхних роликовых кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали.
5. Комплект нижних роликовых кронштейнов из оцинкованной стали. Кронштейны имеют специальные устройства, предотвращающие опускание и падение полотна ворот при обрыве или уменьшении натяжения тягового троса. При использовании электропривода на указанные нижние кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации для предотвращения сбрасывания тяговых тросов с тросовых барабанов.
6. Комплект роликов с подшипниками качения; комплект роликовых накладок из нержавеющей стали. | [35 empty] | Микроволна |  |  |  | S-гофр
7. Промежуточные петли из нержавеющей стали. | [35 empty] | СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ: EN 12604, EN 12454
8. Торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). По запросу возможно комплектование ворот пружинами с ресурсом 50 000, 75 000 и 100 000 циклов.
9. Система направляющих для стандартного типа монтажа.
10. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). При использовании в воротах электроприводом на эти кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при поломке пружин.
11. Двухсторонняя ручка для подъема-опускания ворот.
12. Пружинный засов.
13. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-2 (ОПЛАЧИВАЮТСЯ).
14. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот.
15. Канат для ручного подъема ворот.
16. Несущая стальная балка и комплект установочных кронштейнов для ворот высокого и вертикального монтажей под установку низко расположенного торсионного вала.
17. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
Микроволна, S-гофр (узкий): RAL9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, ADS 703
| 1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | 6125 | 6250 | 6375 | 6500 | 6625 | 6750 | 6875 | 7000
1960 | 452 | 469 | 487 | 502 | 524 | 535 | 543 | 563 | 585 | 598 | 605 | 624 | 635 | 664 | 668 | 688 | 699 | 720 | 730 | 743 | 770 | 781 | 790 | 817 | 837 | 845 | 861 | 972 | 1008 | 1021 | 1034 | 1056 | 1069 | 1082 | 1163 | 1203 | 1218 | 1230 | 1241 | 1256 | 1287 | 1300 | 1303
2085 | 464 | 481 | 499 | 517 | 539 | 550 | 558 | 578 | 600 | 613 | 620 | 639 | 650 | 679 | 683 | 703 | 714 | 735 | 745 | 758 | 785 | 796 | 805 | 832 | 852 | 860 | 876 | 987 | 1023 | 1036 | 1049 | 1071 | 1084 | 1097 | 1178 | 1218 | 1233 | 1245 | 1256 | 1271 | 1302 | 1315 | 1318
2210 | 483 | 499 | 516 | 533 | 567 | 578 | 607 | 634 | 639 | 641 | 651 | 659 | 688 | 700 | 714 | 726 | 737 | 758 | 786 | 799 | 810 | 823 | 834 | 860 | 881 | 889 | 924 | 1040 | 1053 | 1068 | 1081 | 1102 | 1123 | 1137 | 1260 | 1265 | 1269 | 1271 | 1312 | 1327 | 1341 | 1389 | 1404
2335 | 503 | 518 | 532 | 547 | 581 | 609 | 622 | 650 | 658 | 663 | 688 | 696 | 708 | 720 | 734 | 746 | 776 | 796 | 810 | 822 | 834 | 848 | 860 | 908 | 928 | 939 | 952 | 1069 | 1083 | 1097 | 1119 | 1176 | 1189 | 1202 | 1294 | 1310 | 1325 | 1325 | 1350 | 1395 | 1411 | 1427 | 1445
2460 | 527 | 540 | 554 | 567 | 617 | 624 | 653 | 666 | 673 | 683 | 704 | 712 | 726 | 740 | 752 | 782 | 795 | 816 | 830 | 844 | 856 | 870 | 906 | 930 | 952 | 963 | 976 | 1094 | 1108 | 1165 | 1179 | 1204 | 1217 | 1233 | 1324 | 1340 | 1356 | 1389 | 1412 | 1429 | 1446 | 1461 | 1479
2585 | 527 | 546 | 565 | 586 | 620 | 639 | 656 | 682 | 694 | 700 | 709 | 732 | 745 | 760 | 791 | 804 | 818 | 838 | 853 | 867 | 903 | 917 | 929 | 957 | 978 | 989 | 1004 | 1165 | 1179 | 1195 | 1210 | 1235 | 1249 | 1265 | 1356 | 1374 | 1421 | 1424 | 1449 | 1467 | 1484 | 1500 | 1518
2710 | 553 | 575 | 597 | 621 | 663 | 671 | 702 | 715 | 728 | 735 | 761 | 774 | 815 | 822 | 836 | 850 | 863 | 889 | 927 | 940 | 955 | 968 | 983 | 1012 | 1036 | 1088 | 1100 | 1253 | 1268 | 1284 | 1300 | 1327 | 1343 | 1409 | 1503 | 1507 | 1513 | 1554 | 1580 | 1598 | 1616 | 1633 | 1653
2835 | 565 | 587 | 609 | 633 | 679 | 687 | 718 | 733 | 746 | 753 | 779 | 822 | 836 | 844 | 858 | 873 | 887 | 937 | 952 | 966 | 981 | 995 | 1010 | 1080 | 1104 | 1117 | 1130 | 1283 | 1298 | 1315 | 1332 | 1383 | 1424 | 1442 | 1537 | 1574 | 1588 | 1592 | 1621 | 1636 | 1655 | 1674 | 1693
2960 | 580 | 603 | 626 | 651 | 694 | 726 | 735 | 749 | 763 | 772 | 827 | 840 | 856 | 863 | 879 | 894 | 934 | 958 | 974 | 988 | 1005 | 1018 | 1074 | 1105 | 1132 | 1144 | 1159 | 1311 | 1327 | 1369 | 1384 | 1440 | 1457 | 1476 | 1569 | 1604 | 1624 | 1627 | 1658 | 1677 | 1693 | 1712 | 1733
3085 | 601 | 622 | 643 | 666 | 742 | 745 | 749 | 763 | 779 | 816 | 828 | 858 | 873 | 881 | 923 | 937 | 953 | 979 | 994 | 1010 | 1068 | 1083 | 1098 | 1129 | 1156 | 1170 | 1178 | 1361 | 1378 | 1421 | 1438 | 1469 | 1486 | 1505 | 1583 | 1636 | 1655 | 1661 | 1691 | 1710 | 1728 | 1797 | 1816
3210 | 624 | 650 | 677 | 704 | 767 | 771 | 774 | 779 | 861 | 876 | 880 | 883 | 892 | 926 | 943 | 958 | 974 | 1002 | 1017 | 1076 | 1091 | 1107 | 1122 | 1156 | 1182 | 1228 | 1243 | 1390 | 1431 | 1451 | 1470 | 1499 | 1517 | 1577 | 1673 | 1684 | 1690 | 1697 | 1728 | 1747 | 1816 | 1835 | 1857
3335 | 642 | 667 | 693 | 719 | 804 | 810 | 815 | 850 | 900 | 915 | 917 | 920 | 976 | 983 | 987 | 1004 | 1021 | 1053 | 1112 | 1128 | 1144 | 1159 | 1182 | 1217 | 1272 | 1285 | 1302 | 1501 | 1519 | 1539 | 1559 | 1636 | 1655 | 1674 | 1769 | 1813 | 1833 | 1838 | 1872 | 2018 | 2040 | 2181 | 2201
3460 | 659 | 685 | 713 | 742 | 827 | 832 | 834 | 874 | 925 | 940 | 943 | 984 | 1002 | 1005 | 1015 | 1033 | 1049 | 1126 | 1143 | 1159 | 1176 | 1199 | 1215 | 1276 | 1307 | 1321 | 1337 | 1537 | 1557 | 1615 | 1635 | 1675 | 1694 | 1714 | 1809 | 1856 | 1876 | 1883 | 2042 | 2065 | 2209 | 2229 | 2253
3585 | 684 | 707 | 731 | 756 | 840 | 856 | 874 | 891 | 935 | 956 | 959 | 1004 | 1022 | 1024 | 1026 | 1054 | 1126 | 1148 | 1165 | 1182 | 1207 | 1250 | 1266 | 1302 | 1333 | 1349 | 1365 | 1566 | 1626 | 1645 | 1665 | 1707 | 1727 | 1746 | 1843 | 1892 | 1914 | 2044 | 2077 | 2223 | 2245 | 2267 | 2296
3710 | 714 | 740 | 767 | 794 | 853 | 869 | 887 | 906 | 952 | 968 | 998 | 1013 | 1031 | 1074 | 1086 | 1104 | 1136 | 1153 | 1207 | 1231 | 1249 | 1266 | 1285 | 1363 | 1394 | 1410 | 1427 | 1627 | 1648 | 1714 | 1737 | 1770 | 1791 | 1809 | 1906 | 2066 | 2089 | 2194 | 2234 | 2256 | 2278 | 2303 | 2329
3835 | 719 | 749 | 779 | 812 | 876 | 892 | 914 | 929 | 978 | 995 | 1026 | 1041 | 1085 | 1103 | 1117 | 1134 | 1153 | 1223 | 1246 | 1265 | 1282 | 1300 | 1362 | 1399 | 1431 | 1447 | 1465 | 1714 | 1736 | 1754 | 1776 | 1810 | 1833 | 1851 | 2112 | 2113 | 2234 | 2242 | 2279 | 2301 | 2327 | 2386 | 2421
3960 | 739 | 767 | 795 | 825 | 915 | 934 | 952 | 999 | 1018 | 1036 | 1070 | 1112 | 1130 | 1150 | 1162 | 1182 | 1230 | 1282 | 1298 | 1317 | 1335 | 1400 | 1417 | 1455 | 1490 | 1529 | 1600 | 1803 | 1825 | 1844 | 1866 | 1905 | 1973 | 2187 | 2210 | 2299 | 2322 | 2332 | 2413 | 2434 | 2459 | 2482 | 2513
4085 | 756 | 786 | 817 | 849 | 928 | 948 | 1014 | 1022 | 1035 | 1053 | 1097 | 1131 | 1150 | 1170 | 1184 | 1235 | 1259 | 1296 | 1304 | 1341 | 1402 | 1424 | 1442 | 1481 | 1540 | 1607 | 1629 | 1832 | 1855 | 1874 | 1897 | 1984 | 2194 | 2220 | 2341 | 2354 | 2361 | 2412 | 2452 | 2476 | 2500 | 2523 | 2551
4210 | 786 | 816 | 847 | 879 | 945 | 964 | 1031 | 1032 | 1053 | 1071 | 1132 | 1150 | 1170 | 1190 | 1237 | 1263 | 1282 | 1320 | 1344 | 1409 | 1427 | 1450 | 1468 | 1530 | 1620 | 1635 | 1656 | 1861 | 1884 | 1904 | 1977 | 2202 | 2326 | 2349 | 2375 | 2412 | 2434 | 2446 | 2488 | 2512 | 2535 | 2566 | 2593
4335 | 794 | 827 | 861 | 896 | 953 | 1021 | 1041 | 1042 | 1062 | 1105 | 1142 | 1161 | 1184 | 1230 | 1256 | 1276 | 1298 | 1341 | 1407 | 1424 | 1446 | 1468 | 1507 | 1603 | 1639 | 1658 | 1677 | 1884 | 1955 | 1977 | 2182 | 2320 | 2347 | 2373 | 2398 | 2438 | 2464 | 2475 | 2517 | 2541 | 2568 | 2593 | 2626
4460 | 816 | 848 | 882 | 918 | 968 | 1036 | 1056 | 1060 | 1131 | 1148 | 1159 | 1181 | 1230 | 1250 | 1277 | 1297 | 1320 | 1409 | 1428 | 1448 | 1470 | 1513 | 1587 | 1630 | 1665 | 1684 | 1706 | 1962 | 1984 | 2187 | 2309 | 2352 | 2378 | 2405 | 2475 | 2489 | 2502 | 2514 | 2557 | 2582 | 2608 | 2682 | 2712
4585 | 830 | 863 | 898 | 935 | 1027 | 1095 | 1117 | 1120 | 1192 | 1204 | 1226 | 1247 | 1304 | 1325 | 1344 | 1365 | 1443 | 1481 | 1503 | 1522 | 1564 | 1643 | 1646 | 1707 | 1747 | 1768 | 1841 | 2248 | 2273 | 2399 | 2423 | 2470 | 2496 | 2568 | 2595 | 2605 | 2612 | 2673 | 2720 | 2750 | 2776 | 2803 | 2831
4710 | 873 | 904 | 936 | 969 | 1032 | 1102 | 1124 | 1181 | 1204 | 1211 | 1239 | 1329 | 1333 | 1340 | 1361 | 1440 | 1461 | 1503 | 1524 | 1563 | 1648 | 1667 | 1689 | 1709 | 1749 | 1824 | 1844 | 2252 | 2376 | 2405 | 2428 | 2523 | 2547 | 2576 | 2605 | 2608 | 2675 | 2688 | 2734 | 2766 | 2792 | 2819 | 2851
4835 | 875 | 910 | 948 | 986 | 1046 | 1119 | 1140 | 1199 | 1219 | 1235 | 1326 | 1355 | 1365 | 1424 | 1455 | 1461 | 1484 | 1525 | 1565 | 1650 | 1670 | 1692 | 1714 | 1736 | 1833 | 1852 | 1938 | 2377 | 2406 | 2434 | 2506 | 2554 | 2579 | 2608 | 2637 | 2696 | 2713 | 2730 | 2774 | 2802 | 2830 | 2949 | 2981
4960 | 893 | 929 | 966 | 1004 | 1065 | 1139 | 1143 | 1218 | 1243 | 1252 | 1349 | 1416 | 1426 | 1449 | 1479 | 1487 | 1509 | 1568 | 1655 | 1677 | 1698 | 1721 | 1743 | 1818 | 1861 | 1945 | 1969 | 2407 | 2436 | 2510 | 2540 | 2583 | 2612 | 2643 | 2675 | 2721 | 2752 | 2766 | 2811 | 2839 | 2959 | 2986 | 3024
5085 | 913 | 949 | 986 | 1025 | 1120 | 1153 | 1176 | 1235 | 1262 | 1325 | 1373 | 1433 | 1446 | 1476 | 1529 | 1538 | 1557 | 1633 | 1679 | 1701 | 1722 | 1746 | 1823 | 1844 | 1955 | 1973 | 1990 | 2453 | 2513 | 2540 | 2569 | 2615 | 2645 | 2675 | 2744 | 2761 | 2786 | 2802 | 2850 | 2969 | 2996 | 3029 | 3050
5210 | 986 | 1022 | 1059 | 1098 | 1138 | 1193 | 1241 | 1283 | 1315 | 1324 | 1436 | 1493 | 1525 | 1540 | 1601 | 1631 | 1636 | 1661 | 1699.056 | 1728 | 1771 | 1794 | 1834 | 1856 | 1959 | 1984 | 2007 | 2520 | 2586 | 2614 | 2659 | 2717 | 2749 | 2775 | 2842 | 2868 | 2946 | 2995 | 3002 | 3223 | 3258 | 3268 | 3317
5335 | 1011 | 1046 | 1082 | 1120 | 1162 | 1217 | 1262 | 1305 | 1339 | 1347 | 1460 | 1519 | 1551 | 1565 | 1628 | 1663 | 1665 | 1690 | 1711.368 | 1743 | 1795 | 1818 | 1842 | 1866 | 1970 | 1995 | 2017 | 2556 | 2612 | 2658 | 2688 | 2760 | 2788 | 2819 | 2924 | 2938 | 3159 | 3225 | 3274 | 3346 | 3411 | 3444 | 3562
5460 | 1033 | 1068 | 1104 | 1142 | 1183 | 1238 | 1283 | 1326 | 1362 | 1370 | 1487 | 1543 | 1579 | 1591 | 1655 | 1691 | 1691 | 1717 | 1824 | 1845 | 1850 | 1906 | 1944 | 1971 | 1981 | 2091 | 2070 | 2598 | 2705 | 2753 | 2772 | 2848 | 2856 | 2871 | 3019 | 3088 | 3230 | 3243 | 3359 | 3432 | 3486 | 3609 | 3640
5585 | 1050 | 1087 | 1125 | 1165 | 1206 | 1260 | 1302 | 1350 | 1384 | 1392 | 1511 | 1568 | 1607 | 1620 | 1685 | 1714 | 1722 | 1745 | 1856 | 1857 | 1866 | 1930 | 1963 | 1979 | 1993 | 2103 | 2155 | 2624 | 2732 | 2782 | 2800 | 2882 | 2889 | 2909 | 3062 | 3222 | 3299 | 3349 | 3400 | 3510 | 3541 | 3645 | 3728
5710 | 1092 | 1130 | 1169 | 1210 | 1251 | 1305 | 1347 | 1394 | 1432 | 1444 | 1565 | 1621 | 1662 | 1674 | 1747 | 1779 | 1783 | 1807 | 1928 | 1929 | 1938 | 2004 | 2041 | 2060 | 2072 | 2184 | 2274 | 2673 | 2829 | 2891 | 2943 | 2971 | 2987 | 3025 | 3187 | 3389 | 3450 | 3547 | 3572 | 3757 | 3798 | 3817 | 3853
5835 | 1106 | 1148 | 1191 | 1237 | 1274 | 1327 | 1372 | 1417 | 1455 | 1469 | 1590 | 1648 | 1688 | 1706 | 1776 | 1813 | 1817 | 1844 | 1961 | 1966 | 1974 | 2040 | 2080 | 2102 | 2114 | 2227 | 2310 | 2705 | 2871 | 2936 | 2969 | 3014 | 3034 | 3060 | 3253 | 3424 | 3496 | 3579 | 3604 | 3788 | 3824 | 3866 | 3887
5960 | 1141 | 1178 | 1217 | 1256 | 1298 | 1351 | 1394 | 1439 | 1478 | 1494 | 1618 | 1673 | 1716 | 1735 | 1806 | 1843 | 1847 | 1876 | 1995 | 1998 | 2010 | 2078 | 2122 | 2135 | 2152 | 2267 | 2329 | 2730 | 2933 | 2988 | 3015 | 3040 | 3072 | 3119 | 3282 | 3460 | 3583 | 3609 | 3647 | 3852 | 3883 | 3900 | 3973
6000 | 1168 | 1204 | 1240 | 1277 | 1320 | 1374 | 1417 | 1464 | 1500 | 1519 | 1644 | 1701 | 1745 | 1763 | 1838 | 1874 | 1878 | 1910 | 2029 | 2033 | 2044 | 2117 | 2159 | 2172 | 2190 | 2307 | 2360 | 2762 | 2967 | 3021 | 3048 | 3074 | 3106 | 3153 | 3318 | 3498 | 3602 | 3630 | 3689 | 3896 | 3927 | 3944 | 4017
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
|  |  | - | ворота изготавливаются по запросу
|  |  | - | без запроса технической возможности изготавливаются ворота стандартного типа монтажа с/без калитки
Срок гарантии на секционные ворота "Алютех" 2 года
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

## 2.4.
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ": СЕРИЯ АЛПС
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛПС
1. Полотно ворот: нижняя панель - сэндвич-панель толщиной 45 мм с рисунками "микроволна" или "S-гофр"; все остальные панели панорамные с акриловой вставкой толщиной 14 мм (один контур герметизации). На торцы сэндвич-панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (RAL9002).
2. Нижний стальной концевой профиль (для ворот без калитки). Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот.
3. Верхний алюминиевый концевой профили. Цвет профиля соответствует цвету ворот.
3. Боковая, верхняя и нижняя уплотнительные вставки.
4. Комплект боковых и верхних роликовых кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали.
5. Комплект нижних роликовых кронштейнов из оцинкованной стали. Кронштейны имеют специальные устройства, предотвращающие опускание и падение полотна ворот при обрыве или уменьшении натяжения тягового троса. При использовании электропривода на указанные нижние кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации для предотвращения сбрасывания тяговых тросов с тросовых барабанов. | [23 empty] | Серия АЛПС
6. Комплект роликов с подшипниками качения; комплект роликовых накладок из нержавеющей стали.
7. Промежуточные петли из нержавеющей стали.
8. Торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). По запросу возможно комплектование ворот пружинами с ресурсом 50 000, 75 000 и 100 000 циклов.
9. Система направляющих для стандартного типа монтажа.
10. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). При использовании в воротах электроприводом на эти кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при поломке пружин.
11. Двухсторонняя ручка для подъема-опускания ворот.
12. Пружинный засов. | [22 empty] | Микроволна |  | S-гофр
13. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-2 (ОПЛАЧИВАЮТСЯ).
14. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот.
15. Канат для ручного подъема ворот.
16. Несущая стальная балка и комплект установочных кронштейнов для ворот высокого и вертикального монтажей под установку низко расположенного торсионного вала. | [22 empty] | СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ: EN 12604, EN 12454
17. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ АЛПС
Цвет ворот: RAL9016, 9006, 5010, 8014, 1015, 6020, 3004
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000
2085 | 800 | 824 | 848 | 881 | 919 | 946 | 968 | 1001 | 1027 | 1070 | 1088 | 1122 | 1148 | 1184 | 1208 | 1236 | 1276 | 1303 | 1326 | 1368 | 1401 | 1424 | 1453
2210 | 848 | 874 | 918 | 963 | 982 | 1001 | 1026 | 1051 | 1094 | 1122 | 1151 | 1179 | 1206 | 1242 | 1285 | 1313 | 1341 | 1369 | 1397 | 1438 | 1475 | 1498 | 1548
2335 | 882 | 927 | 957 | 1002 | 1027 | 1047 | 1091 | 1114 | 1144 | 1172 | 1204 | 1233 | 1279 | 1315 | 1346 | 1374 | 1403 | 1433 | 1462 | 1528 | 1565 | 1593 | 1622
2460 | 939 | 964 | 1011 | 1041 | 1066 | 1094 | 1132 | 1159 | 1190 | 1223 | 1253 | 1302 | 1332 | 1370 | 1402 | 1433 | 1465 | 1497 | 1549 | 1593 | 1632 | 1660 | 1691
2585 | 964 | 1001 | 1036 | 1082 | 1113 | 1139 | 1166 | 1207 | 1240 | 1273 | 1324 | 1356 | 1389 | 1428 | 1461 | 1496 | 1549 | 1584 | 1615 | 1662 | 1702 | 1732 | 1766
2710 | 1026 | 1055 | 1104 | 1139 | 1172 | 1199 | 1245 | 1278 | 1339 | 1366 | 1400 | 1436 | 1469 | 1515 | 1573 | 1605 | 1642 | 1674 | 1710 | 1758 | 1803 | 1874 | 1906
2835 | 1063 | 1092 | 1146 | 1180 | 1216 | 1244 | 1291 | 1355 | 1390 | 1419 | 1455 | 1490 | 1527 | 1597 | 1633 | 1669 | 1706 | 1741 | 1777 | 1867 | 1915 | 1948 | 1983
2960 | 1099 | 1152 | 1184 | 1220 | 1256 | 1289 | 1365 | 1401 | 1440 | 1470 | 1507 | 1545 | 1606 | 1655 | 1692 | 1729 | 1769 | 1805 | 1883 | 1938 | 1986 | 2020 | 2058
3085 | 1166 | 1194 | 1220 | 1258 | 1298 | 1359 | 1394 | 1448 | 1486 | 1518 | 1584 | 1621 | 1661 | 1711 | 1748 | 1788 | 1870 | 1909 | 1948 | 2002 | 2053 | 2090 | 2122
3210 | 1213 | 1240 | 1269 | 1298 | 1407 | 1445 | 1474 | 1503 | 1536 | 1594 | 1635 | 1677 | 1716 | 1769 | 1809 | 1893 | 1932 | 1973 | 2012 | 2071 | 2123 | 2192 | 2232
3335 | 1271 | 1302 | 1333 | 1393 | 1470 | 1509 | 1538 | 1567 | 1649 | 1682 | 1712 | 1754 | 1797 | 1855 | 1940 | 1982 | 2024 | 2065 | 2115 | 2175 | 2254 | 2296 | 2337
3460 | 1313 | 1346 | 1374 | 1442 | 1519 | 1562 | 1591 | 1660 | 1704 | 1735 | 1772 | 1816 | 1859 | 1963 | 2008 | 2050 | 2095 | 2145 | 2187 | 2276 | 2335 | 2374 | 2418
3585 | 1347 | 1391 | 1438 | 1482 | 1554 | 1604 | 1635 | 1708 | 1754 | 1784 | 1814 | 1871 | 1971 | 2020 | 2066 | 2112 | 2164 | 2236 | 2280 | 2344 | 2403 | 2446 | 2492
3710 | 1381 | 1426 | 1474 | 1520 | 1596 | 1642 | 1702 | 1746 | 1793 | 1866 | 1906 | 1954 | 2015 | 2062 | 2145 | 2198 | 2245 | 2291 | 2340 | 2447 | 2509 | 2552 | 2599
3835 | 1423 | 1471 | 1522 | 1569 | 1649 | 1694 | 1756 | 1803 | 1876 | 1925 | 1969 | 2018 | 2067 | 2166 | 2220 | 2270 | 2317 | 2365 | 2457 | 2525 | 2589 | 2634 | 2683
3960 | 1482 | 1534 | 1584 | 1662 | 1713 | 1764 | 1828 | 1901 | 1951 | 2003 | 2047 | 2098 | 2177 | 2261 | 2309 | 2359 | 2408 | 2506 | 2553 | 2624 | 2691 | 2761 | 2863
4085 | 1517 | 1569 | 1669 | 1709 | 1755 | 1805 | 1883 | 1950 | 2001 | 2053 | 2099 | 2184 | 2241 | 2310 | 2350 | 2422 | 2515 | 2570 | 2620 | 2693 | 2784 | 2885 | 2937
4210 | 1555 | 1606 | 1708 | 1743 | 1798 | 1851 | 1945 | 1997 | 2050 | 2105 | 2185 | 2244 | 2298 | 2369 | 2428 | 2525 | 2578 | 2636 | 2687 | 2783 | 2906 | 2956 | 3012
4335 | 1584 | 1685 | 1741 | 1777 | 1832 | 1912 | 1982 | 2037 | 2094 | 2175 | 2238 | 2291 | 2348 | 2426 | 2525 | 2580 | 2636 | 2693 | 2767 | 2898 | 2969 | 3023 | 3076
4460 | 1619 | 1723 | 1779 | 1818 | 1926 | 1979 | 2027 | 2086 | 2170 | 2227 | 2289 | 2345 | 2404 | 2530 | 2585 | 2640 | 2698 | 2778 | 2889 | 2967 | 3040 | 3094 | 3151
4585 | 1698 | 1804 | 1862 | 1903 | 2013 | 2061 | 2122 | 2180 | 2273 | 2332 | 2389 | 2447 | 2562 | 2637 | 2695 | 2753 | 2832 | 2948 | 2988 | 3085 | 3163 | 3223 | 3333
4710 | 1723 | 1833 | 1893 | 1988 | 2048 | 2096 | 2162 | 2289 | 2332 | 2377 | 2436 | 2553 | 2615 | 2694 | 2753 | 2831 | 2954 | 3012 | 3073 | 3131 | 3210 | 3322 | 3381
4835 | 1758 | 1871 | 1931 | 2030 | 2090 | 2145 | 2276 | 2344 | 2395 | 2493 | 2563 | 2609 | 2670 | 2751 | 2831 | 2956 | 3016 | 3078 | 3139 | 3199 | 3336 | 3394 | 3520
4960 | 1798 | 1912 | 1957 | 2074 | 2138 | 2189 | 2326 | 2433 | 2484 | 2548 | 2619 | 2668 | 2731 | 2831 | 2958 | 3020 | 3082 | 3146 | 3209 | 3325 | 3408 | 3533 | 3597
5085 | 1873 | 1949 | 2012 | 2113 | 2182 | 2287 | 2378 | 2481 | 2534 | 2606 | 2701 | 2752 | 2812 | 2930 | 3017 | 3082 | 3146 | 3211 | 3330 | 3393 | 3546 | 3605 | 3664
5210 | [15 empty] | 3147 | 3233 | 3298 | 3381 | 3447 | 3592 | 3662 | 3727
5335 | [15 empty] | 3199 | 3295 | 3364 | 3431 | 3499 | 3647 | 3717 | 3783
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.
Срок гарантии на секционные ворота "Алютех" 2 года
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

## 2.5
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ": СЕРИЯ АЛП
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛП | [23 empty] | ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛП
1. Полотно ворот, собранное из панорамных алюминиевых панелей с акриловой вставкой 14 мм (один контур герметизации). Панели в составе одних ворот имеют одинаковую высоту и ширину. Боковые накладки на панорамные панели не устанавливаются.
2. Нижний стальной концевой профиль (для ворот без калитки). Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот.
3. Верхний алюминиевый концевой профили. Цвет профиля соответствует цвету ворот.
3. Боковая, верхняя и нижняя уплотнительные вставки.
4. Комплект боковых и верхних роликовых кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали.
5. Комплект нижних роликовых кронштейнов из оцинкованной стали. Кронштейны имеют специальные устройства, предотвращающие опускание и падение полотна ворот при обрыве или уменьшении натяжения тягового троса. При использовании электропривода на указанные нижние кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации для предотвращения сбрасывания тяговых тросов с тросовых барабанов.
6. Комплект роликов с подшипниками качения; комплект роликовых накладок из нержавеющей стали. | [25 empty] | Серия АЛП
7. Промежуточные петли из нержавеющей стали.
8. Торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). По запросу возможно комплектование ворот пружинами с ресурсом 50 000, 75 000 и 100 000 циклов.
9. Система направляющих для стандартного типа монтажа.
10. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). При использовании в воротах электроприводом на эти кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при поломке пружин. | [24 empty] | СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ: EN 12604, EN 12454
11. Пружинный засов.
12. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-2 (ОПЛАЧИВАЮТСЯ).
13. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот.
14. Канат для ручного подъема ворот.
15. Несущая стальная балка и комплект установочных кронштейнов для ворот высокого и вертикального монтажей под установку низко расположенного торсионного вала.
16. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
В воротах серии АЛП не предусмотрена установка ригельного замка и ручки для подъема ворот. Ворота должны комплектоваться электроприводом или цепным редуктором (доп. опции раздел 4)
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ АЛП
Цвет ворот: RAL9016, 9006, 5010, 1015, 6020, 3004, 7020, 8014, 8015, 8017
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000
2085 | 882 | 911 | 938 | 977 | 1018 | 1052 | 1076 | 1114 | 1146 | 1192 | 1216 | 1254 | 1285 | 1325 | 1354 | 1387 | 1431 | 1462 | 1490 | 1537 | 1575 | 1602 | 1636
2210 | 929 | 960 | 1010 | 1057 | 1083 | 1104 | 1136 | 1163 | 1213 | 1245 | 1278 | 1311 | 1342 | 1384 | 1431 | 1465 | 1497 | 1529 | 1562 | 1606 | 1648 | 1677 | 1731
2335 | 965 | 1013 | 1049 | 1098 | 1128 | 1153 | 1200 | 1229 | 1263 | 1295 | 1331 | 1364 | 1417 | 1457 | 1491 | 1526 | 1559 | 1594 | 1627 | 1696 | 1739 | 1770 | 1805
2460 | 1022 | 1051 | 1101 | 1137 | 1166 | 1200 | 1243 | 1273 | 1310 | 1346 | 1381 | 1433 | 1469 | 1513 | 1548 | 1585 | 1620 | 1656 | 1713 | 1762 | 1805 | 1838 | 1874
2585 | 1044 | 1088 | 1128 | 1177 | 1214 | 1243 | 1276 | 1322 | 1359 | 1397 | 1451 | 1488 | 1526 | 1569 | 1607 | 1646 | 1706 | 1742 | 1779 | 1830 | 1875 | 1911 | 1948
2710 | 1108 | 1141 | 1196 | 1235 | 1273 | 1304 | 1354 | 1393 | 1458 | 1489 | 1529 | 1567 | 1605 | 1656 | 1719 | 1756 | 1797 | 1834 | 1873 | 1928 | 1977 | 2051 | 2090
2835 | 1146 | 1179 | 1237 | 1276 | 1315 | 1349 | 1400 | 1469 | 1508 | 1543 | 1583 | 1623 | 1663 | 1739 | 1779 | 1820 | 1861 | 1900 | 1942 | 2037 | 2088 | 2126 | 2165
2960 | 1181 | 1239 | 1275 | 1317 | 1358 | 1393 | 1475 | 1516 | 1558 | 1593 | 1635 | 1678 | 1743 | 1797 | 1838 | 1881 | 1924 | 1964 | 2047 | 2105 | 2160 | 2198 | 2240
3085 | 1248 | 1281 | 1312 | 1354 | 1398 | 1465 | 1504 | 1562 | 1605 | 1642 | 1711 | 1754 | 1798 | 1853 | 1894 | 1940 | 2025 | 2068 | 2112 | 2171 | 2225 | 2268 | 2305
3210 | 1295 | 1327 | 1361 | 1394 | 1506 | 1548 | 1584 | 1616 | 1654 | 1718 | 1764 | 1808 | 1853 | 1911 | 1955 | 2044 | 2087 | 2133 | 2177 | 2240 | 2297 | 2370 | 2415
3335 | 1353 | 1389 | 1423 | 1489 | 1571 | 1615 | 1648 | 1682 | 1768 | 1805 | 1839 | 1887 | 1933 | 1997 | 2086 | 2133 | 2180 | 2224 | 2278 | 2344 | 2428 | 2473 | 2520
3460 | 1394 | 1432 | 1467 | 1537 | 1620 | 1667 | 1701 | 1774 | 1823 | 1858 | 1900 | 1949 | 1997 | 2105 | 2154 | 2201 | 2249 | 2305 | 2352 | 2445 | 2508 | 2552 | 2601
3585 | 1429 | 1477 | 1529 | 1578 | 1654 | 1709 | 1746 | 1823 | 1872 | 1906 | 1942 | 2003 | 2107 | 2162 | 2212 | 2263 | 2319 | 2396 | 2444 | 2513 | 2577 | 2625 | 2674
3710 | 1462 | 1513 | 1564 | 1617 | 1697 | 1747 | 1810 | 1859 | 1912 | 1989 | 2035 | 2087 | 2152 | 2204 | 2290 | 2348 | 2401 | 2452 | 2505 | 2616 | 2682 | 2730 | 2782
3835 | 1506 | 1558 | 1614 | 1664 | 1748 | 1800 | 1866 | 1916 | 1995 | 2048 | 2097 | 2151 | 2204 | 2308 | 2366 | 2421 | 2473 | 2524 | 2622 | 2694 | 2762 | 2812 | 2865
3960 | 1565 | 1621 | 1675 | 1758 | 1814 | 1867 | 1938 | 2016 | 2070 | 2126 | 2175 | 2230 | 2315 | 2403 | 2455 | 2510 | 2564 | 2665 | 2718 | 2792 | 2865 | 2938 | 3045
4085 | 1600 | 1656 | 1760 | 1805 | 1856 | 1911 | 1991 | 2064 | 2119 | 2177 | 2228 | 2316 | 2377 | 2452 | 2496 | 2572 | 2670 | 2730 | 2784 | 2861 | 2957 | 3063 | 3121
4210 | 1636 | 1693 | 1799 | 1838 | 1897 | 1955 | 2056 | 2111 | 2169 | 2228 | 2312 | 2376 | 2435 | 2511 | 2575 | 2677 | 2733 | 2795 | 2851 | 2953 | 3080 | 3134 | 3194
4335 | 1664 | 1772 | 1833 | 1873 | 1932 | 2016 | 2091 | 2151 | 2213 | 2299 | 2365 | 2424 | 2485 | 2568 | 2672 | 2731 | 2791 | 2852 | 2931 | 3068 | 3142 | 3200 | 3259
4460 | 1701 | 1809 | 1870 | 1915 | 2028 | 2084 | 2136 | 2199 | 2288 | 2349 | 2417 | 2479 | 2541 | 2670 | 2731 | 2791 | 2853 | 2937 | 3052 | 3137 | 3214 | 3273 | 3334
4585 | 1780 | 1891 | 1953 | 1999 | 2113 | 2165 | 2231 | 2294 | 2393 | 2455 | 2517 | 2579 | 2698 | 2779 | 2841 | 2904 | 2987 | 3108 | 3153 | 3255 | 3337 | 3400 | 3515
4710 | 1806 | 1920 | 1984 | 2084 | 2149 | 2200 | 2271 | 2403 | 2451 | 2501 | 2566 | 2687 | 2752 | 2836 | 2899 | 2982 | 3109 | 3171 | 3236 | 3300 | 3382 | 3500 | 3565
4835 | 1841 | 1957 | 2022 | 2126 | 2191 | 2250 | 2386 | 2459 | 2513 | 2616 | 2691 | 2742 | 2808 | 2892 | 2977 | 3105 | 3171 | 3237 | 3304 | 3369 | 3510 | 3573 | 3702
4960 | 1881 | 1999 | 2048 | 2169 | 2239 | 2293 | 2434 | 2548 | 2604 | 2672 | 2747 | 2801 | 2868 | 2973 | 3104 | 3170 | 3237 | 3306 | 3373 | 3494 | 3581 | 3710 | 3779
5085 | 1955 | 2036 | 2104 | 2210 | 2282 | 2393 | 2488 | 2595 | 2653 | 2728 | 2829 | 2885 | 2949 | 3072 | 3163 | 3232 | 3302 | 3371 | 3494 | 3562 | 3720 | 3784 | 3847
5210 | [15 empty] | 3298 | 3389 | 3458 | 3546 | 3615 | 3766 | 3839 | 3909
5335 | [15 empty] | 3350 | 3450 | 3523 | 3595 | 3668 | 3819 | 3895 | 3966
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.
Срок гарантии на секционные ворота "Алютех" 2 года
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

## 2.6.
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ": СЕРИЯ АЛПСО
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛПСО | [23 empty] | ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛПСО
1. Полотно ворот: нижняя панель - сэндвич-панель толщиной 45 мм с рисунками "микроволна" или "S-гофр"; все остальные панели панорамные с акриловой вставкой толщиной 3 мм (один контур герметизации). На торцы сэндвич-панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL9002).
2. Нижний стальной концевой профиль (для ворот без калитки). Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот.
3. Верхний алюминиевый концевой профили. Цвет профиля соответствует цвету ворот.
3. Боковая, верхняя и нижняя уплотнительные вставки.
4. Комплект боковых и верхних роликовых кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали.
5. Комплект нижних роликовых кронштейнов из оцинкованной стали. Кронштейны имеют специальные устройства, предотвращающие опускание и падение полотна ворот при обрыве или уменьшении натяжения тягового троса. При использовании электропривода на указанные нижние кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации для предотвращения сбрасывания тяговых тросов с тросовых барабанов. | [24 empty] | Серия АЛПСО
6. Комплект роликов с подшипниками качения; комплект роликовых накладок из нержавеющей стали.
7. Промежуточные петли из нержавеющей стали. | [23 empty] | Варианты нижней сэндвич-панели:
8. Торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). По запросу возможно комплектование ворот пружинами с ресурсом 50 000, 75 000 и 100 000 циклов.
9. Система направляющих для стандартного типа монтажа.
10. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). При использовании в воротах электроприводом на эти кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при поломке пружин.
11. Двухсторонняя ручка для подъема-опускания ворот. | [23 empty] | Микроволна |  | S-гофр
12. Пружинный засов.
13. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-2 (ОПЛАЧИВАЮТСЯ).
14. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот. | [24 empty] | СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ: EN 12604, EN 12454
15. Канат для ручного подъема ворот.
16. Несущая стальная балка и комплект установочных кронштейнов для ворот высокого и вертикального монтажей под установку низко расположенного торсионного вала.
17. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ АЛПСО
Цвет ворот: RAL9016, 9006, 5010, 8014, 1015, 6020, 3004
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000
2085 | 704 | 731 | 751 | 786 | 825 | 848 | 866 | 896 | 919 | 983 | 1022 | 1043 | 1060 | 1091 | 1117 | 1146 | 1185 | 1211 | 1233 | 1266 | 1294 | 1312 | 1342
2210 | 776 | 804 | 851 | 888 | 908 | 928 | 952 | 981 | 1028 | 1053 | 1083 | 1100 | 1121 | 1153 | 1200 | 1219 | 1245 | 1278 | 1307 | 1336 | 1362 | 1383 | 1432
2335 | 760 | 798 | 823 | 847 | 853 | 873 | 907 | 930 | 955 | 981 | 1006 | 1014 | 1037 | 1073 | 1102 | 1126 | 1155 | 1178 | 1199 | 1242 | 1265 | 1287 | 1315
2460 | 833 | 860 | 907 | 925 | 938 | 985 | 1044 | 1088 | 1133 | 1167 | 1195 | 1234 | 1255 | 1294 | 1324 | 1355 | 1387 | 1419 | 1469 | 1505 | 1536 | 1564 | 1595
2585 | 868 | 915 | 963 | 984 | 996 | 1034 | 1073 | 1115 | 1146 | 1178 | 1230 | 1258 | 1276 | 1308 | 1334 | 1370 | 1422 | 1456 | 1488 | 1516 | 1538 | 1575 | 1617
2710 | 945 | 973 | 1024 | 1051 | 1080 | 1103 | 1150 | 1184 | 1240 | 1268 | 1301 | 1325 | 1346 | 1382 | 1433 | 1470 | 1506 | 1539 | 1574 | 1604 | 1634 | 1707 | 1740
2835 | 982 | 1016 | 1070 | 1092 | 1115 | 1137 | 1180 | 1242 | 1277 | 1302 | 1339 | 1355 | 1371 | 1442 | 1481 | 1511 | 1542 | 1575 | 1610 | 1685 | 1717 | 1749 | 1780
2960 | 1037 | 1093 | 1121 | 1142 | 1159 | 1194 | 1267 | 1302 | 1335 | 1371 | 1410 | 1430 | 1474 | 1518 | 1558 | 1595 | 1635 | 1678 | 1754 | 1787 | 1814 | 1847 | 1885
3085 | 1015 | 1039 | 1063 | 1074 | 1094 | 1150 | 1179 | 1229 | 1266 | 1291 | 1341 | 1361 | 1384 | 1424 | 1456 | 1488 | 1561 | 1592 | 1623 | 1661 | 1694 | 1727 | 1752
3210 | 1102 | 1146 | 1189 | 1197 | 1282 | 1317 | 1347 | 1378 | 1412 | 1474 | 1520 | 1535 | 1547 | 1598 | 1639 | 1719 | 1761 | 1804 | 1838 | 1877 | 1910 | 1979 | 2021
3335 | 1191 | 1223 | 1254 | 1289 | 1343 | 1383 | 1412 | 1442 | 1517 | 1551 | 1583 | 1603 | 1625 | 1681 | 1764 | 1810 | 1856 | 1894 | 1944 | 1981 | 2036 | 2073 | 2112
3460 | 1229 | 1264 | 1294 | 1340 | 1394 | 1433 | 1461 | 1526 | 1573 | 1603 | 1643 | 1661 | 1683 | 1785 | 1833 | 1872 | 1914 | 1963 | 2008 | 2071 | 2108 | 2149 | 2192
3585 | 1231 | 1274 | 1320 | 1341 | 1384 | 1439 | 1476 | 1542 | 1583 | 1606 | 1638 | 1664 | 1731 | 1776 | 1817 | 1866 | 1920 | 1990 | 2035 | 2083 | 2128 | 2170 | 2216
3710 | 1301 | 1351 | 1401 | 1426 | 1479 | 1522 | 1577 | 1620 | 1663 | 1735 | 1777 | 1805 | 1846 | 1892 | 1971 | 2024 | 2073 | 2120 | 2172 | 2245 | 2283 | 2329 | 2374
3835 | 1259 | 1296 | 1335 | 1356 | 1408 | 1450 | 1503 | 1545 | 1614 | 1651 | 1685 | 1716 | 1745 | 1835 | 1887 | 1930 | 1970 | 2013 | 2094 | 2133 | 2174 | 2211 | 2251
3960 | 1387 | 1438 | 1489 | 1535 | 1557 | 1610 | 1680 | 1745 | 1793 | 1845 | 1890 | 1915 | 1967 | 2045 | 2093 | 2147 | 2200 | 2294 | 2341 | 2381 | 2419 | 2491 | 2589
4085 | 1389 | 1440 | 1530 | 1563 | 1602 | 1649 | 1722 | 1794 | 1846 | 1906 | 1963 | 2009 | 2031 | 2091 | 2131 | 2200 | 2294 | 2349 | 2401 | 2447 | 2510 | 2604 | 2654
4210 | 1457 | 1510 | 1611 | 1593 | 1600 | 1649 | 1729 | 1786 | 1846 | 1897 | 1974 | 2013 | 2049 | 2111 | 2161 | 2245 | 2288 | 2354 | 2408 | 2475 | 2568 | 2612 | 2665
4335 | 1484 | 1581 | 1640 | 1654 | 1682 | 1761 | 1827 | 1884 | 1939 | 2018 | 2079 | 2107 | 2138 | 2218 | 2319 | 2376 | 2432 | 2483 | 2552 | 2650 | 2691 | 2745 | 2799
4460 | 1524 | 1629 | 1689 | 1699 | 1781 | 1829 | 1874 | 1930 | 2013 | 2067 | 2128 | 2157 | 2192 | 2311 | 2366 | 2425 | 2484 | 2562 | 2666 | 2717 | 2759 | 2815 | 2873
4585 | 1509 | 1600 | 1648 | 1658 | 1731 | 1784 | 1849 | 1893 | 1975 | 2024 | 2074 | 2098 | 2176 | 2249 | 2307 | 2364 | 2438 | 2541 | 2579 | 2634 | 2677 | 2731 | 2831
4710 | 1606 | 1713 | 1772 | 1836 | 1866 | 1912 | 1971 | 2102 | 2152 | 2194 | 2249 | 2331 | 2365 | 2441 | 2501 | 2577 | 2691 | 2755 | 2819 | 2842 | 2890 | 2995 | 3051
4835 | 1639 | 1749 | 1810 | 1874 | 1904 | 1960 | 2086 | 2152 | 2204 | 2305 | 2381 | 2392 | 2419 | 2495 | 2573 | 2688 | 2747 | 2809 | 2872 | 2904 | 3008 | 3068 | 3185
4960 | 1678 | 1790 | 1835 | 1919 | 1953 | 2002 | 2134 | 2236 | 2288 | 2350 | 2422 | 2453 | 2494 | 2582 | 2692 | 2755 | 2814 | 2878 | 2944 | 3025 | 3074 | 3195 | 3253
5085 | 1733 | 1845 | 1890 | 1974 | 2008 | 2057 | 2189 | 2291 | 2343 | 2405 | 2477 | 2508 | 2549 | 2637 | 2747 | 2810 | 2869 | 2933 | 2999 | 3080 | 3129 | 3250 | 3308
5210 | [15 empty] | 2881 | 2965 | 3036 | 3117 | 3148 | 3250 | 3323 | 3393
5335 | [15 empty] | 2937 | 3033 | 3103 | 3174 | 3206 | 3314 | 3384 | 3452
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
Срок гарантии на секционные ворота "Алютех" 2 года
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

## 2.7.
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ": СЕРИЯ АЛПО
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛПО | [23 empty] | ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА ПАНОРАМНЫХ ВОРОТ СЕРИИ АЛПО
1. Полотно ворот, собранное из панорамных алюминиевых панелей с акриловой вставкой 3 мм (один контур герметизации). Панели в составе одних ворот имеют одинаковую высоту и ширину. Боковые накладки на панорамные панели не устанавливаются.
2. Нижний стальной концевой профиль (для ворот без калитки). Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот.
3. Верхний алюминиевый концевой профили. Цвет профиля соответствует цвету ворот.
3. Боковая, верхняя и нижняя уплотнительные вставки.
4. Комплект боковых и верхних роликовых кронштейнов, изготовленных из нержавеющей стали.
5. Комплект нижних роликовых кронштейнов из оцинкованной стали. Кронштейны имеют специальные устройства, предотвращающие опускание и падение полотна ворот при обрыве или уменьшении натяжения тягового троса. При использовании электропривода на указанные нижние кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при возникновении аварийной ситуации для предотвращения сбрасывания тяговых тросов с тросовых барабанов.
6. Комплект роликов с подшипниками качения; комплект роликовых накладок из нержавеющей стали.
7. Промежуточные петли из нержавеющей стали.
8. Торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). По запросу возможно комплектование ворот пружинами с ресурсом 50 000, 75 000 и 100 000 циклов. | [24 empty] | Серия АЛПО
9. Система направляющих для стандартного типа монтажа.
10. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). При использовании в воротах электроприводом на эти кронштейны устанавливаются микровыключатели, связанные с системой автоматики и отключающие электропривод при поломке пружин. | [23 empty] | СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА "АЛЮТЕХ" СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 31174-2003 И ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ: EN 12604, EN 12454
11. Пружинный засов.
12. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-2 (ОПЛАЧИВАЮТСЯ).
13. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот.
14. Канат для ручного подъема ворот.
15. Несущая стальная балка и комплект установочных кронштейнов для ворот высокого и вертикального монтажей под установку низко расположенного торсионного вала.
16. Вертикальная или горизонтальная упаковка (в зависимости от комплектации ворот).
В воротах серии АЛПО не предусмотрена установка ригельного замка и ручки для подъема ворот. Ворота должны комплектоваться электроприводом или цепным редуктором (доп. опции раздел 4)
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ АЛПО
Цвет ворот: RAL9016, 9006, 5010, 1015, 6020, 3004, 7020, 8014, 8015, 8017
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000
2085 | 807 | 837 | 863 | 906 | 952 | 979 | 1003 | 1036 | 1066 | 1140 | 1186 | 1213 | 1233 | 1271 | 1302 | 1337 | 1383 | 1411 | 1443 | 1478 | 1510 | 1535 | 1567
2210 | 887 | 919 | 972 | 1015 | 1040 | 1065 | 1094 | 1128 | 1182 | 1215 | 1250 | 1273 | 1296 | 1339 | 1389 | 1417 | 1445 | 1485 | 1519 | 1553 | 1581 | 1610 | 1662
2335 | 863 | 907 | 939 | 965 | 976 | 999 | 1039 | 1066 | 1097 | 1126 | 1158 | 1170 | 1196 | 1236 | 1271 | 1302 | 1332 | 1363 | 1384 | 1432 | 1459 | 1489 | 1520
2460 | 943 | 973 | 1027 | 1051 | 1065 | 1124 | 1192 | 1240 | 1296 | 1334 | 1370 | 1412 | 1438 | 1484 | 1520 | 1559 | 1595 | 1634 | 1689 | 1729 | 1768 | 1803 | 1836
2585 | 978 | 1032 | 1088 | 1114 | 1131 | 1176 | 1221 | 1266 | 1306 | 1347 | 1401 | 1433 | 1458 | 1495 | 1520 | 1567 | 1629 | 1668 | 1707 | 1735 | 1766 | 1809 | 1856
2710 | 1062 | 1095 | 1152 | 1184 | 1217 | 1250 | 1297 | 1340 | 1407 | 1438 | 1476 | 1505 | 1528 | 1572 | 1629 | 1669 | 1713 | 1752 | 1793 | 1829 | 1866 | 1942 | 1983
2835 | 1101 | 1141 | 1201 | 1225 | 1256 | 1282 | 1331 | 1400 | 1443 | 1474 | 1514 | 1534 | 1556 | 1632 | 1678 | 1714 | 1751 | 1787 | 1830 | 1910 | 1949 | 1986 | 2022
2960 | 1160 | 1221 | 1258 | 1279 | 1305 | 1342 | 1422 | 1466 | 1505 | 1545 | 1591 | 1616 | 1662 | 1716 | 1760 | 1803 | 1852 | 1897 | 1982 | 2019 | 2051 | 2093 | 2133
3085 | 1132 | 1161 | 1188 | 1204 | 1224 | 1287 | 1324 | 1381 | 1422 | 1450 | 1508 | 1533 | 1558 | 1605 | 1638 | 1677 | 1756 | 1791 | 1834 | 1873 | 1913 | 1949 | 1979
3210 | 1225 | 1275 | 1325 | 1336 | 1429 | 1470 | 1503 | 1540 | 1583 | 1649 | 1706 | 1722 | 1738 | 1798 | 1842 | 1931 | 1979 | 2027 | 2071 | 2112 | 2147 | 2222 | 2272
3335 | 1315 | 1354 | 1392 | 1436 | 1490 | 1536 | 1572 | 1609 | 1692 | 1731 | 1768 | 1794 | 1820 | 1885 | 1971 | 2027 | 2078 | 2124 | 2176 | 2219 | 2281 | 2320 | 2367
3460 | 1358 | 1399 | 1438 | 1481 | 1542 | 1591 | 1623 | 1699 | 1748 | 1785 | 1834 | 1853 | 1877 | 1991 | 2047 | 2090 | 2135 | 2194 | 2247 | 2314 | 2358 | 2401 | 2452
3585 | 1360 | 1407 | 1457 | 1487 | 1534 | 1595 | 1640 | 1710 | 1754 | 1787 | 1823 | 1852 | 1925 | 1977 | 2022 | 2077 | 2138 | 2214 | 2265 | 2320 | 2374 | 2421 | 2474
3710 | 1433 | 1489 | 1544 | 1575 | 1635 | 1685 | 1746 | 1795 | 1844 | 1922 | 1972 | 2004 | 2050 | 2104 | 2189 | 2249 | 2302 | 2359 | 2418 | 2500 | 2540 | 2592 | 2643
3835 | 1385 | 1427 | 1471 | 1497 | 1554 | 1600 | 1661 | 1708 | 1784 | 1825 | 1866 | 1901 | 1934 | 2035 | 2091 | 2141 | 2189 | 2236 | 2323 | 2369 | 2415 | 2456 | 2502
3960 | 1520 | 1577 | 1638 | 1688 | 1712 | 1772 | 1851 | 1925 | 1978 | 2036 | 2088 | 2118 | 2175 | 2259 | 2315 | 2376 | 2434 | 2539 | 2592 | 2636 | 2678 | 2754 | 2861
4085 | 1522 | 1583 | 1680 | 1718 | 1761 | 1815 | 1895 | 1972 | 2033 | 2104 | 2166 | 2213 | 2238 | 2307 | 2352 | 2432 | 2534 | 2596 | 2655 | 2703 | 2772 | 2872 | 2931
4210 | 1594 | 1655 | 1766 | 1748 | 1756 | 1810 | 1897 | 1963 | 2029 | 2089 | 2174 | 2216 | 2258 | 2326 | 2379 | 2474 | 2525 | 2596 | 2662 | 2731 | 2827 | 2881 | 2939
4335 | 1621 | 1732 | 1797 | 1810 | 1844 | 1930 | 2007 | 2068 | 2132 | 2219 | 2286 | 2318 | 2357 | 2444 | 2553 | 2616 | 2678 | 2734 | 2811 | 2915 | 2960 | 3022 | 3084
4460 | 1663 | 1777 | 1844 | 1864 | 1950 | 2004 | 2057 | 2117 | 2206 | 2269 | 2337 | 2372 | 2412 | 2539 | 2600 | 2666 | 2733 | 2814 | 2929 | 2987 | 3034 | 3097 | 3161
4585 | 1649 | 1748 | 1801 | 1812 | 1888 | 1950 | 2020 | 2071 | 2160 | 2216 | 2271 | 2300 | 2384 | 2462 | 2531 | 2592 | 2675 | 2786 | 2830 | 2892 | 2937 | 3000 | 3107
4710 | 1750 | 1865 | 1934 | 2002 | 2039 | 2086 | 2154 | 2296 | 2355 | 2401 | 2463 | 2551 | 2589 | 2673 | 2736 | 2821 | 2949 | 3016 | 3092 | 3116 | 3168 | 3282 | 3344
4835 | 1786 | 1902 | 1970 | 2041 | 2076 | 2138 | 2272 | 2347 | 2405 | 2518 | 2599 | 2614 | 2641 | 2728 | 2813 | 2936 | 3006 | 3073 | 3146 | 3182 | 3293 | 3354 | 3482
4960 | 1825 | 1948 | 2000 | 2086 | 2124 | 2183 | 2323 | 2435 | 2491 | 2566 | 2644 | 2675 | 2724 | 2818 | 2938 | 3006 | 3076 | 3146 | 3219 | 3302 | 3361 | 3486 | 3553
5085 | 1875 | 1998 | 2050 | 2136 | 2174 | 2233 | 2373 | 2485 | 2541 | 2616 | 2694 | 2725 | 2774 | 2868 | 2988 | 3056 | 3126 | 3196 | 3269 | 3352 | 3411 | 3536 | 3603
5210 | [15 empty] | 3140 | 3234 | 3307 | 3401 | 3436 | 3546 | 3624 | 3701
5335 | [15 empty] | 3199 | 3301 | 3381 | 3459 | 3496 | 3609 | 3687 | 3765
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты ворот с шагом 5 мм
Срок гарантии на секционные ворота "Алютех" 2 года
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

## 3
ПРАЙС-ЛИСТ КАЛИТКА В ФАСАДЕ С СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ "АЛЮТЕХ"
ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА КАЛИТКИ В ФАСАДЕ С ВОРОТАМИ
Микроволна |  |  |  | S-гофр |  |  | М-гофр | L-гофр |  |  |  | Филенка
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАЛИТКИ В ФАСАДЕ
Типы монтажа калитки: встроенный, накладной, комбинированный | [9 empty] | Направления открывания калитки
Типы открывания: наружу и внутрь. Направления открывания: правое и левое. | [9 empty] | Направление открывания калитки всегда определятся при взгляде на калитку со стороны расположения петель. Петли, в свою очередь, располагаются с той стороны, куда открывается калитка.
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ КАЛИТКИ:
1. Полотно калитки рамочной конструкции, заполненное сэндвич-панелями толщиной 45 мм. Рама калитки изготовлена из экструдированных алюминиевых профилей, стандартный цвет RAL9006 (серебристый металлик). | [9 empty] | Открывание наружу. Направление открывания - левое.
Стандартные цвета сэндвич-панелей по каталогу RAL:
Микроволна, S-гофр: RAL9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, ADS703
М-гофр, L-гофр: RAL9016. Филенка:RAL9016, 8014
Цвета "под дерево": | [9 empty] | Открывание наружу. Направление открывания - правое.
S-гофр: золотой дуб, темный дуб, вишня. М-гофр, L-гофр: золотой дуб.
Филенка: золотой дуб, темный дуб.
2. Коробка полотна с порогом, изготовленная из экструдированных алюминиевых профилей, стандартный цвет RAL9006 (серебристый).
3. Комплект декоративных заглушек.
4. Комплект регулируемых петель, закрепляемых в специальных пазах профиля обрамления полотна и профиля коробки калитки. | [9 empty] | Открывание внутрь. Направление открывания - правое.
5. Комплект врезного замка с защелкой, цилиндровым механизмом и ключами.
6. Комплект нажимных ручек с накладками и крепежом. Стандартный цвет ручек RAL9006 (серебристый металлик).
Размеры калиток
ВНИМАНИЕ. Заказываемыми размерами являются габаритные ширина х высота (RАM) калитки. | [9 empty] | Открывание внутрь. Направление открывания - левое.
ПРАЙС-ЛИСТ НА КАЛИТКУ В ФАСАДЕ С СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ
Микроволна, S-гофр (узкий): RAL9016, 8014, 9006, 5010, 1015, 3004, 6005, ADS703. М-гофр (средний), L-гофр (широкий): RAL9016. | [8 empty] | S-гофр (узкий): цвет "Золотой дуб", "Темный дуб", "Вишня". М-гофр (средний), L-гофр (широкий): цвет "Золотой дуб"
| Высота калитки, мм | Ширина калитки, мм | [7 empty] | Высота калитки, мм | Ширина калитки, мм
|  | 875 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 |  |  |  |  | 875 | 900 | 1000 | 1125 | 1250
| 1900 | 303 | 308 | 337 | 374 | 409 |  |  |  | 1900 | 333 | 338 | 372 | 412 | 449
| 2000 | 317 | 319 | 356 | 391 | 428 |  |  |  | 2000 | 349 | 351 | 391 | 431 | 472
| 2125 | 333 | 335 | 374 | 411 | 443 |  |  |  | 2125 | 367 | 369 | 412 | 451 | 487
| 2250 | 346 | 351 | 391 | 424 | 463 |  |  |  | 2250 | 380 | 385 | 431 | 467 | 509
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты калитки с шагом 5 мм. за дополнительную наценку 10%
Возможность производства калитки с размерами, выходящими за стандартную размерную сетку, рассматривается по индивидуальному запросу.
| Филенка: RAL9016, 8014 | [8 empty] | Филенка: "Золотой дуб", "Темный дуб"
| Высота калитки, мм | Ширина калитки, мм | [7 empty] | Высота калитки, мм | Ширина калитки, мм
|  | 875 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 |  |  |  |  | 875 | 900 | 1000 | 1125 | 1250
| 1910 | 318 | 324 | 355 | 392 | 428 |  |  |  | 1910 | 350 | 357 | 390 | 432 | 472
| 2010 | 332 | 334 | 374 | 412 | 449 |  |  |  | 2010 | 366 | 368 | 412 | 452 | 495
| 2110 | 351 | 353 | 392 | 432 | 465 |  |  |  | 2110 | 385 | 388 | 432 | 475 | 511
| 2210 | 362 | 368 | 412 | 445 | 486 |  |  |  | 2210 | 397 | 406 | 452 | 490 | 535
| 2235 | 378 | 398 | 432 | 467 | 507 |  |  |  | 2235 | 416 | 439 | 475 | 512 | 558
Могут быть заказаны промежуточные значения ширины и высоты калитки с шагом 5 мм. за дополнительную наценку 10%
Высота калитки с полотном филенка не может отличаться от указанной в сетке и является фиксированной.
Возможность производства калитки с размерами, выходящими за стандартную размерную сетку, рассматривается по индивидуальному запросу.
Срок гарантии на калитку в фасаде с секционными воротами "Алютех" - 2 года
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
Внутри
Вид снаружи
Вид снаружи
Внутри
Снаружи
Вид изнутри
Снаружи
Вид изнутри

## 4
ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ГАРАЖНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ "АЛЮТЕХ"
ВНЕШНИЙ ВИД ПОЛОТНА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
| Микроволна |  |  |  | S-гофр |  |  |  | М-гофр |  |  | L-гофр | Филенка | АЛПС/АЛПСО | АЛП/АЛПО | ПО
Гаражные ворота Classic |  |  | Гаражные ворота Standard |  |  | Промышленные ворота |  |  |  |  | Наименование | [5 empty] | Цена, евро / (%)
микроволна / S-гофр | М-гофр/L-гофр | Филенка | микроволна / S-гофр | М-гофр/L-гофр | Филенка | микроволна / S-гофр | АЛПС | АЛП | АЛПСО | АЛПО
+ | [5 empty] | + |  |  |  |  | Калитка встроенная (+ герконовый контакт, замок с ключом (2шт), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик): калитка с низким порогом - высота порога 95 мм, при ширине ворот до 4500 мм калитка со стандартным порогом - высота порога 140 мм, устанавливается при ширине ворот больше 4500 мм | [5 empty] | 394.1
[7 empty] | + | + | + | + | Калитка встроенная (+ герконовый контакт, замок с ключом (2шт), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик) с порогом 155 мм | [5 empty] | 394.1
+ | [5 empty] | + |  |  |  |  | Врезка калитки в ранее изготовленные ворота (возможна только после согласования с менеджером отдела сбыта) | [5 empty] | 490
+ | [5 empty] | + | + | + | + | + | Набор коммутационный (для ворот с электроприводом) | [5 empty] | 77.63
+ | [5 empty] | + | + | + | + | + | PED 20 | Устройство экстренного открывания встроенной калитки (замок "анти-паник") |  |  |  |  | 258.8
+ | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | Фальш-панель с алюминиевым профилем, за 1 м². Стандартные цвета сэндвич-панелей: RAL 9016, 8014, 5010, 9006, 1015, 3004, 6005, ADS703 - снаружи; RAL 9002 -изнутри. Стандартный цвет алюминиевого профиля: A00-D6 (серебристый) | [5 empty] | 92.7
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | Фальш-панель с алюминиевым профилем, за 1 м². Цвета сэндвич-панелей: золотой дуб, темный дуб, вишня. Стандартный цвет алюминиевого профиля: A00-D6 (серебристый) | [5 empty] | 106.6
[7 empty] | + | + |  |  | Фальш-панель для панорамных ворот из экструдированных алюминиевых профилей (RAL9006, 9016, 3004, 5010, 6020, 7040, 8014, 8015, 8017, 1015), за 1 м² | [5 empty] | 124
[9 empty] | + | + | Фальш-панель для панорамных ворот с одинарным остеклением из экструдированных алюминиевых профилей (RAL9006, 9016, 3004, 5010, 6020, 7040, 8014, 8015, 8017, 1015), за 1 м² | [5 empty] | 112.4
[7 empty] | + | + |  |  | Альтернативная сэндвич-панель (толщина 14 мм), за 1 м² | [5 empty] | 33.6
[9 empty] | + | + | Альтернативная композитная панель (толщина 3 мм), за 1 м² | [5 empty] | 30.4
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | RLG003K | Замок для гаражных ворот |  |  |  |  | 40.6
[6 empty] | + | + |  | + |  |  | Замок ригельный для промышленных ворот |  |  |  |  | 85.8
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | HKU001 | Блок ручного подъема ворот (S<15м²) |  |  |  |  | 17.4
[6 empty] | + | + | + | + | + | 25025 | Ручной цепной привод |  |  |  |  | 66.1
[6 empty] | + | + | + | + | + | C0205 | Цепь для редуктора |  |  |  |  | 2.3
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | HGI006 | Ручка для гаражных ворот |  |  |  |  | 5.47
[6 empty] | + | + |  | + |  | HGI007 | Ручка для промышленных ворот |  |  |  |  | 11.1
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | RM0104-4500 | Комплект механизма разблокировки |  |  |  |  | 16.04
[11 empty] | SB0100 | Засов |  |  |  |  | 2.1
[11 empty] | FS10x50D | Комплект крепежный |  |  |  |  | 6.43
[6 empty] | + | + | + | + | + | Система защиты от поддомкрачивания | [5 empty] | 11.6
[6 empty] | + | + | + | + | + | Увеличение длины вала * | [5 empty] | 18.5
Наценка за типы монтажа**
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | FWO 100 | Комплект для встроенного монтажа 100/145мм (Classic только низкий монтаж) |  |  |  |  | 92
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | FWO 145 | Комплект для встроенного монтажа 145/145мм (Classic только низкий монтаж) |  |  |  |  | 102
+ | + | + | + | + | + | [5 empty] | Окраска декоративных наличиников в цвета по каталогу RAL (Classic только низкий монтаж) | [5 empty] | 15, 0
+ | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | Стандартный монтаж | [5 empty] | 0%
+ | + | + | [8 empty] | Низкий монтаж (для гаражных ворот), барабан сзади | [5 empty] | 5%
[6 empty] | + | + | + | + | + | Низкий монтаж (для промышленных ворот), барабан сзади | [5 empty] | 5%
[6 empty] | + | + | + | + | + | Наклонный монтаж | [5 empty] | 7%
[6 empty] | + | + | + | + | + | Наклонный низкий монтаж | [5 empty] | 7%
+ | + | + | [8 empty] | Высокий гаражный монтаж (верхнее расположение вала) | [5 empty] | 7%
[6 empty] | + | + | + | + | + | Высокий монтаж с верхним расположением вала (для промышленных ворот) | [5 empty] | 6%
[6 empty] | + | + | + | + | + | Высокий монтаж с нижним расположением вала; вертикальный монтаж с верхним/нижним расположением вала; наклонный высокий монтаж с верхним/нижним расположением вала | [5 empty] | 10%
Окна, вент. решетки
+ | [5 empty] | + |  |  |  |  | ПО | Панорамное остекление, за 1 м² |  |  |  |  | 73
+ | [5 empty] | + | + | + | + | + | Дополнительный контур герметизации панорамного остекления*** | [5 empty] | 3%
+ | + |  | + | + |  | + | + | + | + | + | W046 | Вставка светопрозрачная 637х334, прямоугольное**** |  |  |  |  | 48.7
+ | + |  | + | + |  | + | + | + | + | + | W095 | Вставка светопрозрачная 665х345, с закругленными краями**** |  |  |  |  | 40.6
+ | + |  | + | + |  | + | + | + | + | + | W085 | Вставка светопрозрачная 609х203, прямоугольное**** |  |  |  |  | 45.2
+ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | W040WH | Вставка светопрозрачная 486х324, прямоугольная (белая)**** |  |  |  |  | 47.5
+ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | W040BR | Вставка светопрозрачная 486х324, прямоугольная (коричневая)**** |  |  |  |  | 47.5
+ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | W041-WH | Вставка декоративная Cross (крест), белая, шт.**** |  |  |  |  | 62.6
+ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | W041-BR | Вставка декоративная Cross (крест), коричневая, шт.**** |  |  |  |  | 62.6
+ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | W042-WH | Вставка декоративная Sunburst 3, белая, комплект 3 шт.**** |  |  |  |  | 187.8
+ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | W042-BR | Вставка декоративная Sunburst 3, коричневая, комплект 3 шт.**** |  |  |  |  | 187.8
+ | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | VG-368 WH | Вентиляционная решетка нерегулируемая (белая) |  |  |  |  | 10.4
+ | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | VG-368 BR | Вентиляционная решетка нерегулируемая (черная) |  |  |  |  | 10.4
+ | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | VG-368 RWH | Вентиляционная решетка регулируемая (белая) |  |  |  |  | 14.5
+ | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  | VG-368 RBR | Вентиляционная решетка регулируемая (черная) |  |  |  |  | 14.5
+ |  |  | + |  |  | + | + |  | + |  | WD2028K | Комплект заглушек калиточных |  |  |  |  | 9.18
+ |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | P1012K | Комплект заглушек оконных |  |  |  |  | 1.47
Окраска и защита*
+ | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  | Наценка за покраску сэндвич-панели (внешняя сторона), по образцу красок RAL -карты, за 1 м² | [5 empty] | 25.5
[7 empty] | + | + |  |  | Двухсторонняя покраска альтернативной сэндвич-панели в цвета RAL-карты, за 1 м² | [5 empty] | 20.9
[9 empty] | + | + | Двухсторонняя покраска альтернативной композитной панели в цвета RAL-карты, за 1 м² | [5 empty] | 20.9
+ | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | Антикоррозионный пакет для ворот высотой < 3 м***** | [5 empty] | 134.6
+ | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | Антикоррозионный пакет для ворот высотой > 3 м***** | [5 empty] | 181.1
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Упаковка усиленная с ДВП | [5 empty] | 10.5
Наценка за усиленные торсионные пружины*
[6 empty] | + | + | + | + | + | до 35 тыс. циклов | [5 empty] | 3%
[6 empty] | + | + | + | + | + | до 50 тыс. циклов | [5 empty] | 4%
[6 empty] | + | + | + | + | + | до 75 тыс. циклов | [5 empty] | 6%
[6 empty] | + | + | + | + | + | до 100 тыс. циклов | [5 empty] | 8%
Телескопические подвесы горизонтальных направляющих
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Телескопическое подвешение типа CS-2 | [5 empty] | 2.9
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Телескопическое подвешение типа CS-3 | [5 empty] | 4.2
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Телескопическое подвешение типа CS-4 | [5 empty] | 5.8
+ | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | Телескопическое подвешение типа CS-5 | [5 empty] | 10.4
Калитка в фасаде с секционными воротами
[11 empty] | Калитка с промежуточными размерами | [5 empty] | 10%
[11 empty] | Наценка за покраску профиля раммы иобрамления калитки по каталогу RAL | [5 empty] | 15%
[11 empty] | Доводчик калитки рычажного типа | [5 empty] | 29
[11 empty] | Наценка за покраску сэндвич-панели (внешняя сторона), по образцу красок RAL -карты, за 1 м² | [5 empty] | 25.5
Приведенные цены указанны на позиции отгружаемые только в составе секционных ворот "Алютех".
*Стоимость данной опции включается в расчет по умолчанию, если ворота не укомплектовываются ручным цепным редуктором, осевыми приводами Nice, Marantec
** % рассчитывается от стоимости стандартного комплекта ворот
*** % рассчитывается от стоимости панорамного остекления. Позволяет устранить вероятность запотевания вставок изнутри, повышает теплоизоляционные свойства ворот
**** Установка окон в панелях с рисунком М-гофр и L-гофр должна согласовываться заказчиком в индивидуальном порядке и может выполняться при технической возможности.
***** Состав комплекта: комплект нержавеющего крепежа; нержавеющие троса; комплект направляющих с защитным покрытием; ролики с нержавеющими осями;
В ворота из панелей L, M-гофр, филенка калитка не устанавливается!
Цены указаны в евро с учетом НДС, оплата производится в гривнах по курсу НБУ.